**INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE**

**Tid:** Fredagen den 15.1.2021 kl:08:34-9:22

**Plats:** Smedjan / Teams

**Deltagare:**  Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande

Anneli Sandell-Ekman, arbetarskyddschef, sekreterare (Teams)

Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef (Teams)

Catharina Lindström, fastighetschef

Tony Lindqvist, VVS-ansvarig

Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare

Robert Holmström, förman fastighetsservice

Camilla Flinck, städchef (Teams)

Tove Wide, chefsläkare

Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig (Teams)

Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig (Teams)

Johanna Holmberg, hälsoinspektör (Teams)

Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

Katja Ristikartano, företagshälsovårdare (Teams)

1. **Mötet öppnas kl: 8:34**
2. **KYK (tidigare ärende)**

Undersökningar har gjorts enligt tidigare plan. Rapporter och analyser av mätresultat inväntas. Baumedis representant Jussi Kuusisto deltar vid nästa möte.

I B-huset har ventilation installerats i aulan.

Värmeläckage har konstaterats via fönster, inte genom väggkonstruktioner.

Åtgärd: Informationsmöte i skolan då alla resultat och analyser klara.

Samtliga föräldrakontakter bör hänvisas till bildningschefen.

Luftrenare till speciallärares utrymmen i A-huset, 2 st.

1. **Ekparkens skola (tidigare ärende)**

Resultaten från realtidsmätningarna är ännu inte klara, de färdigställs till mötet i februari.

Åtgärd: Mätresultat analyseras och presenteras vid nästa möte i februari.

1. **Kiilan koulu (tidigare ärende)**

Realtidsmätningar pågår nu.

Radon-mätningar har visat förhöjda värden på två platser, ett förråd och källarutrymme.

Åtgärd: Resultatet från realtidsmätningar analyseras och presenteras vid nästa möte i februari.

1. **EHS (tidigare ärende)**

Justeringar i ventilationen har gjorts och gett bra resultat.

Åtgärd: Ärendet tas nu bort från listan.

1. **Kila daghem/Klockars (tidigare ärende)**

Sydspetsens miljöhälsa har gjort ett besök och rapporten klar.

En ny anmälan från Klockars, luktproblematik.

En ny toalett färdigställts i Klockars, samt ett rum har ytrenoverats under jullovet. Luftrenare kan tas bort från röda huset.

Ett kansliutrymme upplevs ha bristande inomhusluft, i övrigt har situationen blivit bättre och det har inte kommit anmälningar om symptom eller upplevda problem.

Åtgärd: Luftrenare kan tas bort från röda huset.

1. **Karis rdg. (tidigare ärende)**

Ventilationsputsning gjord.

Åtgärd: Justering och balansering av ventilationen pågår ännu.

1. **Svartå daghem (tidigare ärende)**

Personal från fastighetssidan gjort besök.

1. **Pojo kyrkoby eftis (tidigare ärende)**

Många barn på små utrymmen, förorsakar problem.

Åtgärd: Verksamheten ses över inför nästa höst.

1. **Ekenäs resecenter (tidigare ärende)**

Krypgrunden är städad. Ny Andersinmätning 13.1.

1. **Västerby skola (tidigare ärende)**

Skrivelse från Föräldrar för Västerby skola r.f. inkommit.

Företagshälsovården har inte blivit kontaktad i inomhusluftsfrågor.

Åtgärd: Personal från fastighetssidan gör ett besök.

1. **Österby skola (tidigare ärende)**

Omklädningsrummen saneras under år 2021.

Kameraövervakning önskats till kökssidan.

1. **Torpet (tidigare ärende)**

Luftrenare har installerats.

1. **Portstugan (tidigare ärende)**

Läckaget åtgärdat.

Åtgärd: Tas bort från ärendelistan.

1. **Hagahemmet (tidigare ärende)**

Genomföringar har gåtts igenom.

Läckage i Liljan.

Åtgärd: Ersättande utrymmen för Lyans verksamhet bör hittas för tillfälligt bruk.

Fastighetschefen inväntar en rapport om genomföringarna.

1. **Övriga ärenden**

-Kanalputsningar pågår nu i ett flertal fastigheter.

-Representant från Ledsafe meddelat intresse för att besöka inomhusluftsgruppen

-Informationsträff för förmän och arbetarskyddspar 24.3, inomhusluftsrelaterade frågor och ansvarsfördelning. Frågor skickas i förväg. Anneli skriver förslag på text till intra.

-Pm från inomhusluftsgruppen skickas i fortsättningen till de förmän som har ”sina” fastigheter på ärendelistan

1. **Mötet avslutades kl:9:22**